## HVAC
Art N° | DESIGNATION | U | Quantité Entreprise | PRIX UNIT.HT | TOTAL HT
TVA
LOT Chauffage-Ventilation-Plomberie
Le DPGF est présent à titre informatif. En cas de manquement, veuillez inclure les élements ou équipements correspondants.
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES HVAC
3.4 | Dépose et consignation
| Neutralisation de l'installation existante + Vidange | ens
| Dépose et évacuation des équipements en sous-station (chaudière existante Hors-Lot) | ens
| Percements/calfeutrements/Rebouchages | ens
3.5 | Analyse réseau / Eau de chauffage et eau chaude sanitaire
| Réseau chauffage | ens
| Réseau eau chaude sanitaire | ens
3.6 | Production calorifique
3.6.1 | Echangeur sous station - primaire | PM
3.6.2 | Collecteur horizontal | ens
3.6.3 | Expansion et sécurité
| Module d'expansion (à vessie) | ens
| Soupape de sécurité | ens
3.6.4 | Vidange réseaux sous station | ens
3.6.5 | Système de relevage d'eau | ens
3.6.6 | Vannes et accessoires en sous station
| Manomètres | u
Filtres
Purgeurs d'air
| Clapet anti retour | u
| Pressostat manque d'eau | u
| Contrôleur de débit | u
| Thermomètres | u
| Vanne de vidange, Vannes d'isolement, Vanne d'équilibrage, Vanne 3 voies… | u
| Dégazeur | u
| Pot à boue | u
| Pot d'introduction | u
| Compteur énergie | u
3.6.7 | Canalisations - Nature des matériaux
Chauffage
| DN … | ml
| DN … | ml
| DN … | ml
| DN … | ml
| Eau chaude sanitaire | ml
| DN … | ml
| DN … | ml
| DN … | ml
| DN … | ml
3.6.8 | Pompe de circulation primaire | ens
3.6.9 | Calorifuge
Chauffage-Classe 4
| Calorifuge | ml
| Calorifuge | ml
| Calorifuge | ml
Eau chaude sanitaire-Classe 5
| Calorifuge | ml
| Calorifuge | ml
| Calorifuge | ml
3.6.10 | Armoire électrique et raccordements sous-station | ens
|  |  |  | TOTAL | 0
3.7 | Equipements terminaux
| Dépose têtes thermostatiques existantes | u
| Fourniture et pose têtes thermostatiques (classe de variation temporelle 0,20) | u
| Adaptations hydrauliques-corps de vannes ou autres suggestions | ens
|  |  |  | TOTAL | 0
3.8 | Traitement des réseaux
| Anticorrosion, antitartre multimétaux | ens
|  |  |  | TOTAL | 0
3.9 | Production ECS
3.9.1 | Production stockage primaire
| Echangeur à plaques + divers (vanne 3 voies, circulateur…) | ens
3.9.2 | Ballon stockage primaire | ens
| Divers accessoires et équipements | ens
3.10 | Eau froide adoucie
3.10.2 | Production
| Filtre | u
| Adoucisseur | u
| By-pass | u
| Vanne | u
| Clapet | u
3.10.3 | Materiaux
| PVC | ml
3.10.4 | Calorifuge diam … | ml
| Vannes d'isolement par accessoires | u
3.10.5 | Point d'eau - Local sous-station | ens
|  |  |  | TOTAL | 0
3.11 | Traitement d'air logements
Travaux préparatoires
| Diagnostic des conduits de ventilation naturelle existants selon prescriptions fournisseurs + LABEL | ens
| Travaux de mise en conformité des conduits existants | ens
| Création de conduit complémentaires / Carottages | ens
3.11.2 | Ventilation basse pression - Hygro B - Collectifs
| VEX 01 - Toiture terrasse | u
| VEX 02 - Combles | u
| Pièges à sons | ens
| Alimentations électriques | ens
|  |  |  | TOTAL | 0
3.12 | Réseaux aérauliques
3.12.1 | Réseaux aérauliques Logements
| Ramonage des conduits existants | ens
| Conduits principaux | ens
| Rameaux | ens
3.12.2 | Distribution d'extraction
Conduits verticaux
Combles
| Gaine rigide diam | ml
| Gaine rigide diam | ml
| Gaine rigide diam | ml
Toiture terrasse
| Gaine rigide diam | ml
| Gaine rigide diam | ml
| Gaine rigide diam | ml
| Gaine rigide diam | ml
| Plénum de raccordement | ens
| Té-souches | ens
| Carrotages/Percements verticaux | ens
| Rebouchages/calfeutrements/peinture | ens
|  |  |  | TOTAL | 0
3.13 | Terminaux aérauliques
3.13.1.1 | Admission d'air neuf
| Entrée d'air neuf | u
3.13.1.2 | Extraction d'air vicié
| Bouches d'extraction Cuisine | u
| Bouches d'extraction Cellier | u
| Bouches d'extraction SdB/WC | u
| Bouches d'extraction WC | u
3.13.2 | Passage de transit | PM
3.13.3 | Sortie de toit | ens
3.13.4 | Essais de ventilation | ens
3.10.7 | Supportage des caissons | ens
|  |  |  | TOTAL | 0
3.14 | Support des équipements | ens
|  |  |  | TOTAL | 0
4 | REGULATION
4.1 | Sous-station | ens
|  |  |  | TOTAL | 0
5 | ELECTRICITE
5.1 | Prestation électrique
5.1.1 | Alimentations électriques | ens
| Défauts/Alarmes/… | ens
|  |  |  | TOTAL | 0
6 | DIVERS
6.1 | Nettoyage et repliement | ens
6.2 | Etudes d’exécution | ens
6.3 | Dossier des ouvrages exécutés | ens
6.4 | Divers | ens
|  |  |  | TOTAL | 0
TOTAL HT
TVA (20%)
TVA (10%)
TVA (5,5%)
TOTAL TTC
| Cachet et signature de l'entreprise : |  | date :